備考　１．チェック欄には、良の場合は○を、不備の場合は×を、即日改修した場合は△を記入すること。

２．自主検査票は、３年間保存すること。

| 自主検査票 年 |
| --- |
| 検査項目 | 点 検 事 項 |  |  |  |
| 消火器 | 安全栓がはずれていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |  |  |
|  | 設置場所から移動されていないか。 |  |  |  |
| 誘導灯 | 間仕切り・衝立・物品等の積上げ等により、視認障害になっていないか。 |  |  |  |
|  | 不点灯・ちらつき・バッテリー不良がないか。 |  |  |  |
|  | 表示面に変形・破損・脱落等がないか。 |  |  |  |
| 自動火災 報知設備 | 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | 受信機の周辺に警戒区域を示した図面を備えているか。 |  |  |  |
|  | 間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |  |
| 漏電火災 警報器 | 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | 受信機の外形に変形・損傷・脱落はないか。 |  |  |  |
| 非常警報 | 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | 押しボタンのカバーに損傷、脱落はないか。 |  |  |  |
| 避難器具 | 避難に際し容易に確実に使用できる状態になっているか。 |  |  |  |
|  | 降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。 |  |  |  |
|  | 標識に変形・破損等がなく、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 |  |  |  |
| スプリ ンクラー ・ 屋 内 消火栓 | スプリンクラーヘッドに散水障害はないか。 |  |  |  |
|  | 漏水はないか。 |  |  |  |
|  | ホース・ノズルは接続されているか。 |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | 消火栓扉の開閉障害はないか。 |  |  |  |
| 避難施設 の管理 | 廊下・階段・通路等の障害となるものがないか。 |  |  |  |
|  | 避難口付近に障害となるものはないか。 |  |  |  |
|  | 防火戸に障害となるものはないか。 |  |  |  |
| 火気使用設備等 | 厨房機器のガス器具、ホース等に劣化・損傷はないか。 |  |  |  |
|  | ボイラー、給湯設備は適正な状態で使用されているか。 |  |  |  |
|  | LPG、危険物は適正に貯蔵、管理されているか。 |  |  |  |
| 点検実施者 |  |